АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРИНГОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 сентября 2013 года | № 120 | п. Беринговский |
| --- | --- | --- |

Об организации проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории городского  поселения Беринговский к отопительному периоду 2013-2014 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103, Администрация городского поселения Беринговский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                   С.А. Скрупский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению Администрации городского поселения Беринговский от 20 августа 2013 г. № 120

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов

1.  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии расположенных на территории городского поселения Беринговский, путем проведения проверок.

2. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее – комиссия), персональный состав которой утвержден настоящим постановлением.

3. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

а) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

б) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

г) обеспечивать качество теплоносителей;

д) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

е) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

ж) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

з) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

4. Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

5. Объекты, подлежащие проверке:

5.1. котельные, магистральные, квартальные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления;

5.2. объекты социальной сферы;

5.3. многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения.

2

6. Результаты проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), по форме согласно Приложению № 1 к настоящей программе, не позднее одного дня с даты завершения проверки.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду, составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящей программе, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок установленный перечнем.

9. Срок проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов: с 1 сентября до 1 октября 2013 года.

10. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 9 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 9 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Постановлению Администрации

городского поселения Беринговский

от 20 сентября 2013г. № 120

КОМИССИЯ

по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов

| Председатель комиссии: Скрупский Сергей Александрович | - Глава Администрации городского поселения Беринговский |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Комиссии |  |
| Витык Василий Иванович | - депутат Совета депутатов городского поселения Беринговский поселения; |
| Члены комиссии: |  |
| Терещук Сергей Владимирович | - начальник участка ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; |
| Акар Василий Николаевич | - ведущий инженер ПТО ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; |
| Колонцов Михаил Юрьевич | - главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи, ТЭК и ЖКХ Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского муниципального района (по согласованию); |
| Корзюков Валерий Дмитриевич | - начальник отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Чукотскому автономному округу (по согласованию); |
| Жангуров Виктор Ромазанович | - директор МУП ЖКХ «Юго-Восточный» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе проведения проверки готовности

объектов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии к отопительному

периоду 2013-2014 годов

АКТ

проверки готовности к отопительное периоду __________/_______ гг.

__________________________            «_____»_______________ 20__ г.

(место составление акта)                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от   «____» ________________ 20__г., утвержденной

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении, которого проводилась  проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии: ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 			муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 		энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

_____________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе проведения проверки готовности

объектов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии к отопительному

периоду 2013-2014 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности к отопительному периоду)